## Slide 1
G11
Valgustugevuse mõõtmine fotodioodiga / Arduino Nano digisisendi laiendamine
Juhendaja: Kaiser Pärnamets
Uko Poschlin, Karl Romet de la Torre
Tallinna Tehnikaülikool
Juhendaja: Andres Eek
Jüri Kajava, Jarek Rootsma

## Slide 2
Valgustugevuse mõõtmine fotodioodiga

## Slide 3
Projekt (analoog): Valgustugevuse mõõtmine fotodioodiga
Koostada skeem, mis hindab valgustatust vahemikus 300-500 luksi ja kasutades selleks kolme LED-i: valgustatus on alla 300 luksi, valgustatus on vahemikus 300-500 luksi ja valgustatus on üle 500 luksi.
  Lahenduses kasutada analoogkomponente (st Arduino Nano jääb valikust välja).
    valgustatuse mõõtmine, kohvris oleva fotodioodi sobivus selleks
    muundur: fotodioodi vool -> pinge
    valgustatuse näidu tasemete määramine (komparaator ehk comparator)
    täpsus võiks jääda +-10% suurusjärku võrreldes valgusmõõtjaga

## Slide 4
Esalgne skeem (analoog): Valgustugevuse mõõtmine fotodioodiga
Fotodiood (BPW34): genereerib valguse mõjul voolu
Op-võimendi (MCP6002): teisendab voolu pingeks
Takisti (100 kΩ): määrab tundlikkuse
Kondensaator (10 pF): vähendab müra ja stabiliseerib ahela

## Slide 5
(analoog): Valgustugevuse mõõtmine fotodioodiga

## Slide 6
Arduino Digisisendi laiend

## Slide 7
Projekt (digitaal):
Arduino nano digisisendi laiendamine
2 digitaalset sisendit
  Üks inverteeritud
Omavahel isoleeritud
Samaväärne loogilise VÕI'ga

## Slide 9
Täname kuulamast